РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                              УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022                                          №  19                          п. Углеродовский

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, на территории муниципального образования

«Углеродовское городское поселение»

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г, № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение» Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План  ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, на территории муниципального образования «Углеродовское городское поселение» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения	С.Г. Ильяев

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 30.06.2022г № 19

План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в системах  теплоснабжения с учётом взаимодействия  тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих  организаций,   на территории муниципального образования  «Углеродовское городское поселение»

- Общее положение

- Настоящие правила по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения разработаны на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом  Минэнерго России от 12 марта 2013 № 103.

- Настоящие правила определяют порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения обслуживающих МУП «Красносулинские  городские теплосети» с учетом взаимодействия органов управления Администрации Углеродовского  городского поселения, ремонтных диспетчерских служб  городского поселения  и МЧС России по Краснсоулинскому району.

- В настоящих правилах используются следующие термины и определения:

- аварийная – повреждение или выход из строя системы коммунального теплоснабжения или отдельных сооружений, отдельных сооружений либо существенное снижение качества теплоносителя;

- диспетчер ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы) Углеродовского городского поселения.

- ДДС – дежурно- диспетчерские аварийные службы энергоснабжающих организаций;

- КЧС и ПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- потребители энергоресурсов – учреждений и организаций независимо от формы собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей теплоресурсов, в том числе организации, осуществляющее управление или обслуживание многоквартирными домами по договору управления или обслуживания.

- энергоснабжающие организации (поставщики энергоресуросв) – организации независимо от форм собственности и ведомственной подчинености, имеющие источники или сети тепло-,  электро,- водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов обеспечивающих энергоснабжение общественных  и жилых зданий;

- энергопотребляющие системы – внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла;

- энергопотребляющие системы- системы электроснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно- технические сети коммунального назначения);

- энергоресурсы – теплоноситель в системе отопления.

4. Энергоснабжающие организации обязаны:

- иметь круглосуточные работающие ДДС;

- иметь утвержденные инструкции с разработанным планом действий при технологических нарушениях, организациях отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимах энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаками и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону;

- для освобождения аварийных зон от автотранспорта  информировать ОГИБДД МО МВД России «Красносулинский»;

- оповещать ЕДДС об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимающих мерах и сроках устранения.

5. Потребители теплоэнергии обязаны обеспечить:

- принятие мер (в огранизациях эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающую организацию МУП «Красносулинские городские теплосети»  и ЕДДС Красносулинского района.

6. Основной задачей ДДС  МУП «Красносулинские городские теплосети» является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аврии и ликвидации повреждений  на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

7. При аварийных ситуациях в помещениях  собственников многоквартирных домов (затопление, угроза разморожения, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей)  диспетчер ДДС МУП «КГТ» совместно с организациями осуществляющими обслуживание  многоквартирных домов организует  отключение теплоснабжения всего дома до устранения аварийной ситуации.

8. Общую координацию действий ДДС осуществляет диспетчер ЕДДС Красносулинского района, при значительных авариях с выходами из строя систем теплоснабжения на срок  более 12 часов координацию действий осуществляет КУС города.

II. Взаимодействие ДДС по вопросам теплоснабжения.

- При поступлении в ЕДДС Красносулинского района  сообщения о возникновении овации на тепловых сетях, об отключении и ограничении  теплоснабжения потребителей диспетчер ЕДДС Красносулинского района  передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру МУП «КГТ»

- При поступлении в АДС МУП «КГТ» сообщениях о возникновении аварии на инженерных сетях об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникновении ситуации, по имеющимся каналам связи, руководству предприятия и на котельную, от которой возникла авария;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружений аварии (выставить заграждение  и охрану, предусмотреть освещение на  месте аварии).

3. На основании сообщения с места обнаружений аварии ответственное должностное лицо (начальник аварийно-диспетчерской службы, начальник цеха К и ТС) принимает следующее:

- какие конкретно потребители будут ограничены  (или полностью отключены) в теплоснабжении на какое время: согласно утвержденным графиком ограничения теплоснабжения;

- какими силами и средствами будет устранятся, обнаруженная авария;

- какие переключения в сетях будут выполнены;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены, инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

4. Руководителями работ по водоотведению (канализации) и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя предприятия – диспетчер АДС, начальник АДС;

- после прибытия – начальника цеха К и ТС.

5. О принятии решения и предположительное время на восстановление теплоснабжения потребителей руководитель работ по водоотведению (канализации) и устранением аварии немедленно информируют соответствующие АДС  энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии.

6. Если в результате, обнаруженной аварии подлежит отключению или ограничению в подаче тепла дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер МУП «КГТ» незамедлительно  сообщает об этом в соответсвующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- уведомить диспетчера ЕДДС  Красносулинского района  об ответственном лице за ликвидацию аварии;

- вызвать через диспетчерские службы представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение землянных работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникаций минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работ ДДС  предприятия для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей.

8. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение не подается в ДДС предприятия МУП «КГТ»  и выполняется   как аварийная.

9. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организации – владельцев или балансодержателей инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с правилами благоустройства Углеродовского городского поселения. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительное по получению сигнала обеспечивает прибытие своих представителей для согласования землянных работ.

10. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителя при аварии принимается руководителем предприятия по согласованию с  Главой  Администрации Углеродовского городского поселения  при аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергоснабжающая или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурный диспетчер МУП «КГТ» разрешается принимать решение об отключении потребителей с последующей информацией руководству предприятия и ЕДДС Красносулинского  района.

11. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на срок более суток, по решению Главы Углеродовского городского поселения создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно – энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения.

12. Решение КЧС Углеродовского городского поселения к восстановительным работам привлекаются специализированные  организации. Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с Администрацией Красносулинского района и Главой  Администрации Углеродовского городского поселения.

13. Все получаемые в процессе работы диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц передавших (получивших) сообщения.

Схема взаимодействия МУП «Красносулинские городские теплосети» при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и теплопотребления

Аварийно-диспетчерская служба МУП «КГТ» ул. Металлургов,

4 а, тел. 5-34-31

Потребители тепловой энергии

Котельные

Единая дежурно-диспетчерская служба,05, 5-20- 04, 112

ООО  «Красносулинские городские теплосети»

ул. Металлургов  4 а,

тел. 5-22-59

Глава  Углеродовского  городского поселения, тел.

89289059335

Аварийно-диспетчерская служба Гуковский  участок  ШМЭС  филиала ОАО «ДОНЭНЕРГО», 886361-5-28-48,

ул. Киевская, д. 84

МЧС,

ул. Алексеева, 2

112

Отдельный пост№2 36 ПЧС «4 ПСО ФПС ГПС ГУ РО»

, 3-02-01

тел. 01, 5-20-00

ГУП РО «УРСВ» г Зверево ул  Космонавтов  27

, 89094061934.

МО МВД России «Красносулинский»,

Ул. Металлургов, 8, 02, 5-20-01

Обслуживающие организации:

ИП  « Сархошева Л.К.»,

ул. Шахтерская, д. 69 кв. 1,

тел.8-918-544-25-87

Скорая медицинская помощь

Ул. Советская  д. 15,

886361-3-02-03